769YP-24B 手动粉末压片机 技术协议 技术指标 Indicators 769YP-24B; 技术参数. 压力范围; 0~24吨（0~40MPa）. 活塞直径; Φ87mm. 最大活塞行程; 20mm. 工作空间; 94×94×180mm. 压力稳定性; ≤1MPa/5min. 重量; 40公斤. 外形尺寸; 280×210×530mm. 压力换算 Pressure conversion 油缸实际压力（吨）; 3; 6; 9; 12; 15; 20; 24. 压力表示值（MPa）; 5; 10; 15; 20; 25; 33.4; 40...